


4





ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА 
КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД	
Гр. Шумен


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Изпълнение на строително ремонтни дейности, с цел въвеждане на енергоспестяващи мерки в административната сграда на КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди‘‘, в следните обособени позиции:
ОП 1 СМР дейности за въвеждане на ЕСМ мерки
ОП2 Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди

(наименование на предмета на процедурата)


с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Изпълнение на строително ремонтни дейности, с цел въвеждане на енергоспестяващи мерки в административната сграда на КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди‘‘, в следните обособени позиции:
ОП 1 СМР дейности за въвеждане на ЕСМ мерки
ОП2 Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди

(изберете обособената позиция ,за която кандидатствате)
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни месеци, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на
КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД	 
(наименование на крайния получател)
	Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно настоящата документация за участие.
Изпълнителят е длъжен да изпълни всички предвидени СМР за обекта, като спазва изискванията	на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.
Възложените работи трябва да се изпълнят точно и надлежно съгласно БДС, ПИПСМР (Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи) и всички други приложими нормативни изисквания. 
Всички доставени	материали и	активи трябва да са нови и неупотребявани

ОП 1 СМР дейности за въвеждане на ЕСМ мерки:

Мярка за енергоспестяване 1 
1. Топлоизолация на стени 
· нaправа на топлоизолация по фасади външни стени Тип 1   от EPS 150 mm  с коефициент на топлопроводност  λ≤0.034 W/mK  на лепене вкл. шпакловка с мрежа , грунд,  фасадна облицовка от керамични плочи  и демонтаж на старата . Общата площ, подлежаща на топлинно изолиране е 389 кв.м 

· Обръщане на дограма и страници по чела и елементи с топлоизолационен материал с коефициент на топлопроводност  λ≤0.034 W/mK. на лепене вкл. шпакловка с мрежа , грунд,  фасадна облицовка   и демонтаж на старата – общо 312 м.

Мярка за енергоспестяване 2
2. Топлоизолация покрив – 
· топлоизолазция от минерална вата   в/у  хоризонталната част на бетоноват аплоча с  дебелина  150 мм.  и коефициент на топлопроводност λ≤0.034 W/mK Общата площ, подлежаща на топлинно изолиране е 398,06 кв.м 

Мярка за енергоспестяване 3
3. Топлоизолация под
· Нaправа на топлоизолация на  под над външен въздух-Тип 2 ( ЕРКЕРИ)   от EPS 150 mm  с коефициент на топлопроводност  λ≤0.034 W/mK  на лепене вкл. шпакловка с мрежа , грунд,  фасадна облицовка   и демонтаж на старата .Общата площ, подлежаща на топлинно изолиране е 13 кв.м 

Мярка за енергоспестяване 4
4. Подмяна на дограма 
· подмяна на стара дограма с нова дограма с рамка  алуминиев профил с прекъснат термомост с троен стъклопакет- нискоемисионно стъкло с U≤1.1 W/m2K., вкл. демонтаж на старата,  извозване до сметище и такса депониране . Обща площ – 98 кв.м.
· подмяна на стари врати с врати с алуминиев профил с прекъснат термомост с двоен стъклопакет с U≤1.4 W/m2K  вкл. демонтаж на старата,  извозване до сметище и такса депониране. Обща площ 12 кв.м.

Мярка за енергоспестяване 5
5. Изграждане на ОИ 
· Изграждане на отоплителна инсталация,състояща се от три бр. VRV климатични системи, обслужващи различни зони на сградата със съответното управление.
· Общия сезонен коефициент на трансформация на инсталацията SCOP да е не по-нисък от 3.92



Мярка за енергоспестяване 6
6. Реконструкция на  инсталация за БГВ –
· Доставка и монтаж на термопомпен бойлер с обем 150 (200) литра


Мярка за енергоспестяване 7
7. Подмяна на осветители– подмяна на осветителни тела, както следва:
· Подмяна на луминесцентни осветителни тела ЛЛ 2х18W, с нови LED осветителни лампи със същите светотехнически параметри на досега съществъващите. - 14.00 Бр
· Подмяна на луминесцентни осветителни тела ЛЛ 1х18W с нови LED осветителни лампи със същите светотехнически параметри на досега съществъващите.		20.00 бр
· Подмяна на луминесцентни осветителни тела ЛЛ х58W с нови LED  осветителни лампи със същите светотехнически параметри на досега съществъващите.		7.00 бр
· Подмяна на луминесцентни осветителни тела ЛЛ 4х14W с нови LED  осветителни лампи със същите светотехнически параметри на досега съществъващите.	5.00 бр
· Подмяна на луминесцентни осветителни тела ЛЛ 4х18W с нови LED  осветителни лампи със същите светотехнически параметри на досега съществъващите.	24.00 бр
· Подмяна на луминесцентни осветителни тела ЛЛ 2х36 W с нови LED осветителни лампи със същите светотехнически параметри на досега съществъващите.	7.00 бр



Обособена позиция 2: Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди
· Инвертор - 20kW 
· Панели 420 Wp – 48 бр


	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
1. За Обособена позиция 1 - Гаранционният срок на изпълнените СМР на обекта не трябва да е по-малък от посочените в чл. 20, ал.(3) и ал.(4) от НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.

1. За Обособена позиция 2 - Гаранционният срок на изпълнените СМР на обекта не трябва да е по-малък от посочените в чл. 20, ал.(3) и ал.(4) от НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.

Забележка:
За обособена позиция 1 и обособена позиция 2: 
Гаранционния срок следва да бъде представен в години и в цяло число!
Кандидатите предложили гаранционен срок под законоустановения, ще бъдат отстранени от участие, а предложилите гаранционен срок над 15 години няма да получат точки по критерия.
	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: 
За ОП1 и ОП2 :
По време на изпълнение на предмета на процедурата се изготвят и предават на Възложителя всички приложими за обекта документи съгласно НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти: 
Не е приложимо

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация :
Не е приложимо

	
	

	Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). 
Не е приложимо

	
	

	Други: 

За ОП1 и ОП2:

- По време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;
- Изпълнителят трябва да гарантира, че строителните компоненти и материалите, използвани при извършването на СМР, предмет на процедурата, не застрашават живота и здравето на хората и не увреждат околната среда – не отделят отровни газове и опасни частици, не излъчват радиация, не замърсяват водата или почвата не съдържат азбест, нито вещества, които предизвикват много голямо безпокойство, както е определено въз основа на списъка на веществата, подлежащи на разрешение, посочен в приложение XIV Регламент (ЕО) № 1907/2006.
-Изпълнителят трябва да обезпечи всички застрахователни рискове.
-Изпълнителят трябва да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта.
-Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в договорените гаранционни срокове и съгласно предложените от него условия.
- Оферти, съдържащи ценови предложения, надвишаващи прогнозната стойност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата за избор на изпълнител. 
	
	


При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на услугите

	К-во /бр./
	Единична цена в евро
(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	Обособена позиция 1 СМР дейности за въвеждане на ЕСМ мерки:

	Съгласно количествена сметка
	Съгласно количествено-стойностна сметка Приложение 1 към офертата
	

	2
	Обособена позиция 2: Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди

	Съгласно количествена сметка
	Съгласно количествено-стойностна сметка Приложение 1 към офертата
	

	3
	
	
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).



ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: 

................................................................................................................................................................


При разминаване между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната  цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;
3. Доказателства за технически възможности и/или квалификация;
4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
5. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
6. Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие, в т.ч.:

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
Договор № BG-RRP-4.021-0176-C01 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“, финансиран по процедура BG-RRP-4.021 - „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ със средства, предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост, Национален план за възстановяване. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД
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